Наличие системы контроля качества выполняемых видов работ.

1. Наличие лиц, ответственных за электробезопасность, охрану окружающей природной среды, пожарную безопасность, назначенных из числа инженерно – технических работников, имеющих соответствующие допуски и удостоверения.

2. Качество строительно-монтажных работ обеспечивается путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется соискателем свидетельства о допуске в соответствии с нормативно-техническими документами в строительстве.

3. Производственный контроль качества работ включает: входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль СМР.

Образец                                                 Форма № 6

СВЕДЕНИЯ

о системе контроля качества работ

| № п/п | Вид контроля | Порядок осуществления, ответственные лица |
| --- | --- | --- |
| 1 | входной контроль рабочей документации, в том числе проектно-сметной документации | Постоянно, по мере поступления, Ответственный: Главный инженер…………………… Приказ №…. от …………………….. |
| 2 | входной контроль изделий, материалов и оборудования (комплектность, наличие паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов) | Постоянно, по мере поступления, Ответственный. (указываются все прорабы, начальники участков и мастера, если таковые есть) Приказ №….. от ………………………… |
| 5 | Операционный контроль Ведение журналов работ | По ходу выполнения работ, Ответственные: (указываются все прорабы и мастера, если таковые есть) а надзор за его осуществлением – главный инженер ……………………. Приказ №…. от ………………………… |
| 4 | Геодезический контроль | Постоянно, Ответственный: Начальник участка ………………….. Приказ №…… от ………………………. |
| 5 | Приемочный контроль | По окончании работ и сдаче объекта, Ответственный: главный инженер ……………… Приказ №….. от ……………………… |
| 6 | Инспекционный контроль | Выборочно, по ходу выполнения работ. Проводят: Главный инженер………………….. совместно с представителем Заказчика и авторским надзором проектной организации, а также с представителями подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел Ответственный за организацию: главный инженер ………………………… Приказ №21 от …………………………… |
| 7 | Лабораторный контроль | По ходу выполнения работ, Проводит: строительная лаборатория по договору Ответственный за организацию главный инженер ………………………. Приказ №….. от …………………………. |
| 8 | Контроль нормативной базы | Постоянно, Ответственный за организацию: главный инженер …………………….. Приказ №….. от ………………………. |

_______________________________________                                                                          ___________________

(должность руководителя- для юридического лица,                                       (подпись)                                                (фамилия и инициалы)

индивидуальный   предприниматель)

М. П.                «_______» ____________________20  г.

Форма № 7

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«……………..»

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ)

……………………..

СВЕДЕНИЯ

о системе контроля за качеством выполняемых работ.

Общее руководство работой по обеспечению контроля  за качеством выполняемых  работ осуществляет  генеральный директор (ИП) Ф.И.О. и главный инженер Ф.И.О.

Производственный контроль качества строительства включает в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной заказчиком-застройщиком;

-    приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;

-    входной контроль применяемых материалов, изделий;

-    операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

-    оценку соответствия скрытых работ;

-    приемочный (с оценкой качества) контроль.

Данные результатов всех видов контроля фиксируются в журналах работ.

При входном контроле проектной документации анализируется вся представленная документация, включая ПОС,  при этом проверяется:

-   ее комплектность;

-   соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

-  наличие согласований и утверждений;

-  наличие ссылок на материалы и изделия;

-  соответствие границ стройплощадки  на  стройгенплане  установленным сервитутам;

- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку.

При приемке предоставляемой заказчиком-застройщиком геодезической разбивочной основы проверяется ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности; с этой целью могут привлекаться независимые эксперты. Приемка геодезической разбивочной основы у заказчика-застройщика оформляется соответствующим актом.

При входном контроле конструкций, изделий, материалов, поступающих на строящиеся объекты, проверяется соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

Результаты входного контроля документируются.

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями проверяется соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, отделяются от пригодных и маркируются. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования приостанавливаются. Заказчик-застройщик извещается о приостановке работ и ее причинах.

При операционном контроле работ проверяется:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Результаты операционного контроля документируются.

В процессе строительства выполняется оценка:

- выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

- выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

В указанных контрольных процедурах участвуют представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ.

Для процедуры оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) представляются акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Для выполнения заказчиком-застройщиком контроля достоверности представленных исполнительных геодезических схем на стройплощадке до момента завершения приемки сохраняются закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

Результаты приемки отдельных конструкций оформляются актами промежуточной приемки конструкций.

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы.

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты оформляются только после устранения выявленных дефектов.

В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры выполняются повторно с оформлением соответствующих актов.

Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям безопасности как продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья и имущества пользователей, а также окружающей природной среды, до ввода в эксплуатацию, выполняется в формах:

- инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, достоверности и документирования производственного контроля;

- инспекционных проверок полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования  скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций, сооружений, а также несущих конструкций зданий и сооружений в случаях, когда эти испытания предусмотрены проектной документацией.

В процессе возведения зданий или прокладки инженерных сетей проводится геодезический контроль точности геометрических параметров зданий:

- геодезическая (инструментальная) проверка соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления;

- исполнительная геодезическая съемка планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положения подземных инженерных сетей.

Перечень ответственных конструкций и частей зданий и сооружений, подлежащих исполнительной съемке определяется проектной организацией. Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей сооружений, их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей определяется от знаков внутренней разбивочной сети сооружения, а элементов инженерных сетей - от знаков разбивочной сети строительной площадки. Результаты геодезической (инструментальной) проверки фиксируются в общем журнале работ. По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей сооружений составляются исполнительные схемы, а для подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи.

Технический надзор за  работами, выполняемые субподрядными организациями включает:

- проверку наличия документов о качестве на применяемые материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль выполняемого операционного контроля;

- контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации и ее передача;

- контроль исполнения предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;

- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;

- оценку соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие;

- контроль за выполнением требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

- заключительную оценку соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

Разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за строительством. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими нормативными документами.

Замечания представителей технического надзора заказчика-застройщика и авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием.

Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия процесса строительства и возводимого объекта требованиям законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной документации, назначенным из условия обеспечения безопасности объекта в процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

Административный  контроль за строительством в целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства ведется органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями (административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим законодательством.

Надзор заключается в предварительном установлении условий ведения строительства (размеры ограждения стройплощадки, временной режим работ, удаление мусора, поддержание порядка на прилегающей территории и т.п.) и контроле соблюдения этих условий в ходе строительства. Ответственным перед органом местного самоуправления является заказчик-застройщик, если иное не установлено договорами.

_______________________________________                                                                ___________________

(должность руководителя- для юридического лица,                                     (подпись)                                         (фамилия и инициалы)

индивидуальный   предприниматель)

М. П.                «_______» ____________________200  г.

Форма № 8

Образец

ООО  «……………..»

(ИП ………………….)

Приказ № _______

«____» __________200  г.							г. …………..

«Об организации контроля за качеством выполняемых

строительно-монтажных работ»

# В целях обеспечения необходимого уровня контроля за качеством выполняемых строительно-монтажных работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о внутрипроизводственной системе контроля за качеством выполняемых строительно-монтажных работ».

2. Главному инженеру Ф.И.О.   осуществлять работу по производственному контролю качества строительно-монтажных работ и его оценки на всех этапах в соответствии с «Положением о внутрипроизводственной системе контроля за качеством выполняемых  строительно-монтажных работ» настоящего приказа.

3. Образовать группу контроля качества строительно-монтажных работ в составе:

- Главный инженер ……………

- Начальник участка…………..

- Прораб ……………………..

- Прораб ………………………

- Прораб ………………………

- Прораб ……………………...

- Прораб ………………………

4. Назначить ответственных за:

-  входной контроль- главного инженера Ф.И.О. (указываются все прорабы, начальники участков и мастера, если таковые есть);

- операционный контроль:

- Прораб ……………………..

- Прораб ………………………

- Прораб ……………………..

- Прораб …………………….

- Прораб …………………………

а надзор за его осуществлением –

главный инженер …………………….;

- геодезический контроль- начальник участка  Ф.И.О.;

- приемочный контроль - главный инженер ………………;

- инспекционный контроль- главный инженер…………………..;

- лабораторный контроль- главный инженер ……………………….;

- контроль нормативной базы - главный инженер ……………………..;

5. Руководителю группы контроля качества главному инженеру Ф.И.О. обеспечить инспекционный и приемочный контроль выполняемых работ в соответствии со  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» в течение всего периода строительства.

6.   Контроль за выполнением  данного приказа оставляю за собой.

7.   Приказ довести до лиц касающихся.

___________________________________                                                                            _________________

(должность руководителя- для юридического лица,                                       (подпись)                                                     (фамилия и инициалы) индивидуальный   предприниматель)

М. П.                «_______» ____________________200  г.

Образец                                               Форма № 9

ООО  «……………..»

(ИП ………………………)

Приказ № …….

«____»_________  200  г.						г. …………..

«По кадрам»

В связи с производственной необходимостью

для выполнения геодезических работ на строительной площадке

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Возложить на начальника участка ……………….. обязанности геодезиста на стройплощадке при выполнении строительно-монтажных работ.

- Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

- Приказ довести до лиц касающихся.

_______________________________________                                                                        ________________

(должность руководителя- для юридического лица,                                  (подпись)                                                  (фамилия и инициалы)

индивидуальный   предприниматель)

М. П.                «_______» ____________________200  г.

Образец                                               Форма № 10

ООО  «……………..»

(ИП ………………………)

Приказ № …….

«____»_________  200  г.						г. …………..

«По кадрам»

В связи с производственной необходимостью

по охране окружающей природной среды

на строительной площадке

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Возложить на ………………. ……Ф.И.О.…….. обязанности по охране окружающей природной среды на стройплощадке при выполнении строительно-монтажных работ.

- Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

- Приказ довести до лиц касающихся.

_______________________________________                                                                        ________________

(должность руководителя- для юридического лица,                                  (подпись)                                                  (фамилия и инициалы)

индивидуальный   предприниматель)

М. П.                «_______» ____________________200  г.

Образец                                               Форма № 11

ООО  «……………..»

(ИП ………………………)

Приказ № …….

«____»_________  200  г.						г. …………..

«По кадрам»

В связи с производственной необходимостью

по пожарной безопасности на строительной площадке

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Возложить на ……………… ……Ф.И.О.…….. обязанности по пожарной безопасности на стройплощадке при выполнении строительно-монтажных работ.

- Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

- Приказ довести до лиц касающихся.

_______________________________________                                                                        ________________

(должность руководителя- для юридического лица,                                  (подпись)                                                  (фамилия и инициалы)

индивидуальный   предприниматель)

М. П.                «_______» ____________________200  г.